## Sheet1
T R O Š K O V NI K
Naručitelj: ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU
| SVETOŠIMUNSKA 107, ZAGREB | Datum:
OIB 13812320938
RB | NAZIV ROBE/USLUGE | JUM | KOL | CIJENA | UKUPNO
1. | Transport stojeva i alata na objekt | koml | 1
2. | Strojno i ručno kopanje zemlje III ktg uz odlaganje uz
| iskop veličine 60×70 | m | 48
3. | Dizanje zaštitnih betonskih ploča kanala iznad
| cjevovoda | m | 50
4. | Demontaža starih cijevi toplovoda | m | 50
5. | Izrada novih nosača u betonskom kanalu za
| nove odvodne cijevi | kom | 14
6. | Dobava i postava novih pred izoliranih čeličnih
| cijevi sa detekcijom vlage ips u pehd sa omotačem DN 65 | m | 98
7. | Dobava i montaža pred izoliranih koljena sa sustavom
za detekciju vlage (pukniča) ips u pehd omotaču
| DN 65- 90° | kom | 8
8. | Izrada predspoja sa stare toplinske instalacije na
| novu sa svim spojnim materijalom | kom | 4
9. | Dobava i ugradnja zasunskih ventila u šahtu DN 65 sa
| svim spojnim i brtvenim maerijalom | m | 2
10. | Dobava i ugradnja zaštitnog pijeska oko novo postavljenog
| cjevovoda (0,60×0,60×46) | m | 46
11. | Demontaža betonskog rubnjaka te po postavi
cjevovoda ponovna montaža istih sa svim potrebnim
| materijalom | koml | 1
12. | Ispitivanje zamjenjenog cjevovoda na nepropusnost
| odzračivanje te puštanje u upotrebu | koml | 1
13. | Zatrpavanje kanala zemljom III ktg uz objekt i zelena
| površina cc 48 m | koml | 1
14. | Ponovna postava zaštitnih betonskih ploča na
| kanal toplovoda | koml | 1
15. | Čišćenje gradilišta od otpadnog materijala utovar
| te odvoz na deponij | koml | 1
|  |  |  | UKUPNO EUR: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | UKUPNO EUR: | 0
| *fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 KN |  |  | kn: | 0